Объявление №4 от 01.02.2022 год

о закупе способом запроса ценовых предложений согласно

постановления Правительства Республики Казахстан от 4.06.2021 г.№375

Срок объявления: с 18.00 часов  1 февраля  2022 года до 18.00 часов  8февраля  2022 года.

- Заказчик: Коммунальное государственное предприятие «Аркалыкская региональная поликлиника» Управления здравоохранения акимата Костанайской области
БИН: 990240003342
ИИК KZ0894807KZT22031401
АО "Евразийский Банк"
БИК EURIKZKA
Тел./факс: 8(714-30) 7-10-51, 8(714-30) 7-48-55

| № | Наименование | Ед.изм | Количество | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медицинская подставка под Бикс (с подъемным механизмом) Оснащен подъемным механизмом с педалью. Грузоподъемность 7кг. Стойка выполнена из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Размеры : 500*450*1400 Вес : 9кг | шт | 3,0 | 44 400,00 | 133200 |
| 2 | Столик процедурный с 3-мя металлическими поддонами (никелированными) Три глубоких никелированных поддона. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 45 мм. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Размеры : 600*400*800 Вес: 14 кг | шт | 10,0 | 70 600,00 | 706000 |
| 3 | Столик процедурный с 2-мя стеклянными полками (стекло прозрачное) Столик оснащен двумя стеклянными полками. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 50 мм. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Размеры : 600*400*800 Вес: 12кг | шт | 10,0 | 39 200,00 | 392000 |
| 4 | Емкость ЕДПО 1л | шт | 50,0 | 9 320,00 | 466000 |
| 5 | Емкость ЕДПО 5л | шт | 10,0 | 17 300,00 | 173000 |
| 6 | Термоконтейнер Хладоэлементы, сумка для транспортировки, контейнер 345*145*230 | шт | 10,0 | 56 000,00 | 560000 |
| 7 | Коробка КСКФ 9 | шт | 1,0 | 22 000,00 | 22000 |
| 8 | Коробка КСКФ 12 | шт | 1,0 | 28 000,00 | 28000 |
| 9 | Коробка КСКФ 18 | шт | 1,0 | 32 000,00 | 32000 |
| 10 | Ножницы для разрезания повязок, с пуговкой, горизонтально-изогнутые, 185мм | шт | 10,0 | 4 400,00 | 44000 |
| 11 | Ножницы сосудистые, прямые, 160мм | шт | 10,0 | 3 516,00 | 35160 |
| 12 | Ножницы остроконечные, прямые, 100мм | шт | 5,0 | 2 366,00 | 11830 |
| 13 | Ножницы для рассечения мягких тканей в глубоких полостях прямые, твердосплавные, 230мм | шт | 8,0 | 9 226,00 | 73808 |
| 14 | Зажим кровоостанавливающий "Москито", прямой, 160мм | шт | 10,0 | 3 896,00 | 38960 |
| 15 | Зажим кровоостанавливающий "Москито", изогнутый, 160мм | шт | 15,0 | 3 896,00 | 58440 |
| 16 | Зажим кровоостанавливающий "Москито", прямой, 125мм | шт | 15,0 | 3 340,00 | 50100 |
| 17 | Зажим кровоостанавливающий "Москито", изогнутый, 125мм | шт | 20,0 | 3 340,00 | 66800 |
| 18 | Лоток хирургический, почкообразный нерж. | шт | 2,0 | 3 618,00 | 7236 |
| 19 | Зонд хирургический желобоватый, 170мм | шт | 10,0 | 2 366,00 | 23660 |
| 20 | Термометр инфракрасный бесконтактный Диапазон измерения температуры объекта составляет от 0,0 до 100,0°C (32,0°F~199,9°F). Это значит, что помимо измерения температуры тела, можно измерить температуру различных объектов: Температура поверхности молока в бутылке Температура поверхности воды в детской ванне Температура окружающей среды Цветовая индикация и звуковые сигналы тревоги Если температура тела превышает 37,5°C, цветовой индикатор покажет красный цвет и 10 раз прозвучит сигнал тревоги. Функция памяти Прибор сохраняет до 20 последних измерений. Автоматическое отключение Автоматически отключается, если не используется в течение 1 минуты ± 20 секунд. Измерение Интервал измерения в 15с, расстояние в пределах 1~3см. | шт | 15,0 | 12 390,00 | 185850 |
| 21 | Весы медицинские напольные электронные с поверкой Тип электронные Материал платформы пластик Элементы питания AAAx4 Размеры (ШхВхД) 32.5x3.3x31.5 см Вес 1.4 кг Цвет белый Максимальная нагрузка 150 кг Точность измерения 0.1 кг Единицы измерения кг Автоматическое включение есть Автоматическое выключение есть | шт | 10,0 | 80 000,00 | 800000 |
| 22 | Ширма 3х-створч.на колесах Назначение для временного выгораживания части помещения при проведении осмотра и других процедур Конструкция - разборная. Полотнище - белого цвета. Соединение одной секции ширмы с другой, для образования стенки, производится соединительным зажимом. Основание установлено на 2 колеса и опору. Длина*ширина*высота – 665*506*1810 мм(размер одной секции) | шт | 20,0 | 108 000,00 | 2160000 |
| 23 | Стол пеленальный Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Ложе имеет съемный матрац, поролон толщиной 30мм, сверху чехол из искусственной кожи. Борта стола выполнены из ЛДСП. Размеры : 700*600*750 Вес:9кг | шт | 10,0 | 71 600,00 | 716000 |

- Срок поставки: с момента вступления в силу договора. Поставка будет осуществляться за счет поставщика, с согласованием с заказчиком.
2.Условия поставки :DDP
3. Место предоставления (приема) документов: Костанайская область, г. Аркалык, ул. Ауельбекова, зд.11, кабинет 11
Окончательный срок подачи ценовых предложений:8 февраля  2022 года в 18.00.часов 
4. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 8 февраля  2022 года, 18.00 часов, Костанайская область, г. Аркалык, ул. Ауельбекова, зд.11, каб.11

Главный врач                                 Туранина И.Ю.